

**АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛГОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**УЖУРСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.07.2025 с. Солгон № 43р

Об актуализации схемы теплоснабжения на 2022-2029 годы

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 08.08.2024) «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 27.07.2010 (в ред. от 08.08.2024) № 190‑ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. от 10.01.2023), руководствуясь Уставом Солгонского сельского Совета депутатов Ужурского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Актуализировать на 2025 год Схему теплоснабжения с. Солгон Ужурского района на 2022-2029 годы с. Солгон Ужурского района Красноярского края путем внесения изменений в таблицу 2.1 Структура основного (котлового) оборудования котельной, части 2. Источники тепловой энергии (согласно приложению №1)

2.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Солгонский Вестник» и подлежит размещению официальном сайте Администрации Солгонского сельсовета <https://solgonskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/>

Глава сельсовета А.В. Милицина

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Солгонского сельсовета

 Ужурского района Красноярского края

от 01.07.2025 № 43р

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п  | Источник тепловой энергии | Марка котла | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Паспортный КПД, % | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения последних плановых работ | Год проведения последнего кап. ремонта | Техническое состояние |
| 1  | Котеля с. Солгон, ул. Совхозная, 2  | КВр1,16  | 1,0  | 1,0  | 82  | 2011  | 2021  | -  | В работе  |
| КВр 1,16  | 1,0  | 1,0  | 82  | 2011  | 2021  | -  | В работе  |
| КВр1.25 | 1,08 | 1,08  | 83  | 2024  | 2024  | -  | В работе  |
| КВр1,25 | 1,08  | 1,08  | 83  | 2024  | 2024 | -  | В работе  |